海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

钢结构安装质量控制程序

         《钢结构工程施工及验收规范》（GB 50205-2001）

            施工图

                 施工组织设计（施工方案）

前                              钢结构零部件、附件和配件

                材料准备   

期                              安装机具

                                基础与支承面验收合格

作                              测量放线

                施工条件        构件验收，并做安装标志

业                              清理作业面

                                平台安装

                                构件矫正

                                组拼装

 

                结构构件就位

                校正

施              临时固定

                校正

                固定

                安装顺序

工            柱    梁    刚架    维护系统


                   支撑

                主体结构

                钢材及零、部件合格证

                连接材料合格证

验              构件检测报告、焊接试件和混凝土试件检测报告

                测量记录

                吊装记录

收              质量记录

                竣工图

               《钢结构工程质量检验评定标准》（GB 50221-95）

海量、优质、免费的工程资料下载基地www.23tm.net

